Вопросы по электротехнике.

Раздел №1. Общая электротехника.

Тема №1. Основные понятия, определения и законы.

Электрическая энергия, ее особенности и области применения. Роль электротехники и электроники в развитии промышленности и производства. Значение электротехнической подготовки для инженеров.

Тема №2. Линейные электрические цепи постоянного тока.

Электротехнические устройства постоянного тока и электрические цепи. Генерирующие и приемные устройства. Условные графические обозначения электротехнических устройств постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Получение этих законов как следствия закона сохранения материи и энергии. Схемы замещения электротехнических устройств постоянного тока. Резистивные элементы, их свойства. Источники ЭДС и тока.

Неразветвленные и разветвленные электрические цепи с одним источником электрической энергии. Условные положительные направления электрических величин на схемах электрических цепей. Пассивные и активные двухполюсники, их схемы замещения. Режимы работы активных двухполюсников. Энергетические соотношения в электрических цепях.

Анализ электрического состояния и расчет разветвленных электрических цепей с несколькими источниками электрической энергии путем применения законов Кирхгофа. Понятия о других методах анализа и расчета таких цепей.

Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Общая характеристика, свойства и классификация нелинейных элементов и цепей. Вольтамперные характеристики. Статические и дифференциальные параметры нелинейных элементов. Графические и аналитические методы расчета простых нелинейных цепей.

Рассматриваются вопросы практического решения задач расчета цепей постоянного тока различными методами: метод эквивалентных сопротивлений, метод непосредственного применение законов Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых потенциалов, метод наложения.

Тема №3. Линейные электрические цепи переменного тока.

Электротехнические устройства и электрические цепи переменного тока. Понятие о генерирующих устройствах переменного тока промышленной частоты. Способы представления электрических величин - синусоидальных функций: временными графиками, векторами, комплексными числами. Связь между ними. Основные параметры, характеризующие синусоидальную функцию.

Электрические цепи однофазного переменного тока. Приемники электрической энергии: резисторы, индуктивные катушки, конденсаторы. Схемы замещения электрических цепей переменного тока. Условные обозначения элементов схем замещения: резистивного, индуктивного, емкостного. Законы Ома и Кирхгофа для цепей синусоидального тока.

Уравнения электрического состояния для неразветвленных цепей. Амплитудные и фазовые соотношения между током и напряжением для цепей с идеализированными элементами. Активное, реактивное и полное сопротивление двухполюсника. Векторные диаграммы на комплексной плоскости. Резонанс напряжений, условия его возникновения и практическое значение.

3.4. Цепи с параллельным соединением ветвей. Уравнения электрического состояния, векторные диаграммы на комплексной плоскости. Активная, реактивная и полная проводимости. Векторные диаграммы на комплексной плоскости.

Резонанс токов. Условия его возникновения и практическое значение. Мощность в цепях синусоидального тока. Активная, реактивная и полная мощности. Коэффициент мощности, его технико-экономическое значение и возможности его повышения. Трехфазные электрические цепи. Соединения по схеме звезда и треугольник. Мощность.

Лабораторная работа 1,2 - (8 ч). «Исследование цепей синусоидального тока: резонанс токов, резонанс напряжений».

Рассматриваются примеры решения задач по расчету цепей синусоидального тока символическим методом с применением различных методов расчета электрических цепей.

Разбираются конкретные вопросы по расчетно-графическим домашним работам на тему «Расчет цепей синусоидального тока».

Тема №4. Переходные процессы в электрических цепях.

Причины возникновения переходных процессов в электрических цепях. Дифференциальные уравнения электрического состояния цепей и методы их решения. Установившиеся и свободные составляющие электрических токов и напряжений. Законы коммутации и их использование для определения начальных условий переходных процессов. Постоянная времени. Влияние параметров цепи на длительность переходного процесса.

Описание переходного процесса в цепи, содержащей индуктивную катушку и резистор при подключении к зажимам источника постоянного напряжения. Описание процессов заряда и разряда конденсатора, включенного последовательно с резистором к источнику напряжения.

Тема №5. Нелинейные электрические цепи.

5.1. Общая характеристика, свойства и классификация нелинейных элементов и цепей. Вольт-амперные характеристики. Статические и дифференциальные параметры нелинейных элементов. Графические и аналитические методы расчета простых резистивных цепей.

Тема №6. Магнитные цепи постоянного и переменного токов.

6.1. Магнитное поле, магнитные цепи. Расчет магнитной цепи (прямая и обратная задачи расчета). Индуктивное действие магнитного поля. Катушка со стальным сердечником. Переменный ток намагничивания. Магнитный поток рассеяния, потери в стали при переменном намагничивании. Векторная диаграмма и эквивалентная схема катушки со стальным сердечником.

Тема №7. Трансформаторы и электромагнитные устройства.

Назначение и области применения трансформаторов. Устройство и принцип действия трансформаторов.

Режимы работы трансформатора и его характеристики. Опыты холостого хода и короткого замыкания. Изменение вторичного напряжения и внешняя характеристика трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора.

Трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы.

Лабораторная работа 3 - (4 ч). «Исследование однофазного трансформатора». Рассматриваются примеры решения задач.